Типичные нарушения правил охраны труда, пожарной, промышленной и электробезопасности, санитарных норм и правил, выявляемые мобильной группой райисполкома в ходе посещения деревообрабатывающих организаций:
1. Проход на территорию организации практически организован через въездные ворота (калитка встроена во въездные ворота). 
2. Отсутствует устройство фиксации полотен распашных въездных ворот в открытом положении.
3. Территория организации сильно захламлена отходами (обрезками) лесопиления и опилками, разбросан бытовой мусор, складированы мешки, въезд/выезд заблокирован.
4. На въезде отсутствует схема движения транспорта. 
5. Въездные распашные ворота открываются наружу. 
6. Не указана грузоподъемность на автопогрузчике.
7. На ленточнопильных станках не установлена блокировка, не позволяющая работать станку при открывании защитных крышек натяжных станций, станки не заземлены.
8. Работники выполняют работу без спецодежды. 
9. Используются рваные текстильные стропы для подъема бревен с использованием кран-балки. 
10. На кран-балке отсутствует защитная крышка на вводе электрокабеля; отсутствует табличка с указанием видов и сроков следующих испытаний. 
11. Отсутствует устройство фиксации полотен въездных ворот в цех в открытом положении. 
12. Топливо в двигатель автопогрузчика подается непосредственно из пластмассовой канистры, установленной на крыле погрузчика.
13. Не прошли проверку знаний по вопросам охраны труда станочники деревообрабатывающих станков. 
14. На грузовой тележке не указаны сведения об инвентарном номере, принадлежности и грузоподъемности.
15. Не проводится контроль за соблюдением требований по охране труда (отсутствует журнал контроля за соблюдением требований по охране труда).
16. Не проводится первичный и/или повторный инструктаж по охране труда.
17. Отсутствуют инструкции по охране труда.
18. Площадка для временного хранения отходов не оборудована твердым водонепроницаемым покрытием и ограждением не менее чем с трех сторон. 
19. [bookmark: _GoBack]Санитарно-бытовое помещение объекта не оборудовано умывальной раковиной для мытья рук с подводкой горячей и холодной проточной воды, со стационарным смесителем, отсутствуют дозаторы с жидким мылом, полотенца разового пользования или устройством для сушки рук. 
20. Поверхности стен в санитарно-бытовом помещении (комната отдыха и приема пищи) не изготовлены из материалов подвергающихся мойке.
21. Санитарно-бытовое помещение (комната приема пищи) не содержится в чистоте.
22. Аптечка первой помощи универсальная не укомплектована в соответствии с перечнем вложений, установленным Министерством здравоохранения.

Напоминаем, что в случае неустранения нарушений, выявленных мобильной группой райисполкома, в адрес контролирующих (надзорных) органов направляются материалы для привлечения к административной ответственности должностных лиц субъектов хозяйствования.
 

